镇江市第一人民医院新区分院医疗设备购置

推荐材料

项目名称：

使用科室：

供 应 商：

联 系 人：

联系号码：

- 产品报价单、保修期 (含运费，安装，计量检测以及网络连接等所有费用)

- 产品配置详细清单及分项报价，产品技术参数。

- 售后服务承诺书

- 生产企业营业执照、生产许可证、医疗器械经营许可证、设备注册证等资质证书

- 列出：全国代理-省代-单项代理

- 代理商营业执照等三证、税务登记证、医疗器械经营许可证、生产企业授权书、代理商法人授权书、法人身份证、授权人身份证

- 同型号产品省内二甲、三甲医院用户清单

- 近2年省内周边二甲、三甲医院同型号产品购销合同复印件（最少两例）

- 产品彩页（不要复印件）

- 产品主要性能指标介绍

- 供应商承诺书：对报价、资质、授权真实性承诺书

*请按以上顺序排序，每页需盖公章

封面标注联系人、电话

放射设备维保需求

- 一、需求清单

（一）项目概况

近期我院一台联影X射线计算机体层摄影设备、一台联影数字化医用X射线系统、一台联影数字乳腺X射线机设备维保即将到期，为不耽误设备的正常使用，我院拟向社会公开招标采购5年期维保服务。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：330万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 镇江市第一人民医院新区分院联影（X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线系统、数字乳腺X射线机）维保项目 |  | 年 | 5 | 是 | 否 | 否 |

（四）技术商务要求

1.技术要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备型号：联影uCT760一台；联影uMammo590i一台；联影uDR770i一台。 |
| 2 | 保修类型： uCT760：全保(限扫125万秒次或维保服务不超60个月) uMammo590i：全保 uDR770i：全保 |
| 3 | 保修年限：五年。 |
| 4 | 联影X射线计算机体层摄影设备维保期内提供维修所需的人工和备件，（包含球管、高压、探测器）。 |
| 5 | 数字化医用X射线系统维保期内提供维修所需的人工和备件，（包含球管、高压、平板）。 |
| 6 | 数字乳腺X射线机设备维保期内提供维修所需的人工和备件，（包含球管、高压、平板）。 |
| 7 | 合同期内提供软件版本升级，确保所维保设备为最新软件版本（提供同型号软件最新版本图片证明文件）。 |
| 8 | 投标人保证设备处于优良运行状态，为设备提供安全检查、质量保证。 |
| 9 | 投标人保证设备符合相应的国内、国际机械电气标准。 |
| ※10 | 所有更换的零备件必须为原厂备件（提供原厂授权书或与原厂采购备件合同备案）。 |
| 11 | 投标人或原厂（所维保设备的制造商）在国内配有备件库（提供仓库地址和联系人），配件到达设备现场≤24小时。 |
| 12 | 投标人或原厂（所维保设备的制造商）在江苏省内至少有3名驻点同型号设备维修工程师并提供姓名联系方式 |
| 13 | 投标人或原厂（所维保设备的制造商）需具有经过产品制造商正规培训的维修工程师，须持有设备制造商出具的同型号设备维修证书（提供维修证书复印件）。 |
| 14 | 投标人或原厂（所维保设备的制造商）具有与本次维保同型号维保业绩合同至少2份以证明维修能力。 |
| 15 | 投标人或原厂（所维保设备的制造商）具备报修热线，并提供365天，7×24小时热线支持。 |
| 16 | 电话报修首次响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时。 |
| 17 | 预防性巡检、保养：≥2次/年，并提交维护保养报告。 |
| 18 | 在正确使用设备的前提下，保证保修期内开机率≥95%。 |
| ※19 | 提供MR水冷机一台 |

2.商务要求

1. 合同履行期限：5年。

2. 维保期内提供维修所需人工和备件。

3. 投标方所提供的保修服务，都需要提供设备维修服务报告。

4. 付款方式：本合同付款分5年支付，签订后30日内，支付第一期合同20%款项，剩余尾款按每年20%支付。