可调式喉镜招标需求
一、设备维保

1、保修服务：提供≥3年的保修（全保）

2、维修服务：维修响应时间≤2小时，工程技术人员24小时之内到达现场进行维修，维修时间达到3个工作日以上需提供备机

3、保养服务：一年2次或以上的保养服务（需提供工单）

4、培训服务：装机培训与使用培训

5、配件价格：投标文件内需提供配件采购价格

二、主要技术指标（指标按重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，未标注的为一般指标项。）
1 .产品由支撑架、手柄、张合调节螺母、固定螺丝、定位装置、连接套、灯芯固定座、角度调节手轮、上镜页和下镜页组成。

2.产品具有可调节功能。

3.上下镜页调节角度范围:≥5°

4.上下镜页距离调节范围:>13mm

5.内窥镜管径4mm，器械管径最小30mm
6.具有良好的抗腐蚀性能

7.另赠送弯曲喉镜一套
